УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

________________А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№  1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области__________________

1.2. Адрес объекта: 306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 1 этаже, 40,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка; да, 800 кв.м.

1.4. Год постройки здания _1985__, последнего капитального ремонта ___2009___

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2017__, капитального __2022__

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области____

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): _306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2

1.8. Основание для пользования объектом: _собственность_

1.9. Форма собственности: __муниципальная_

1.10. Территориальная принадлежность: ___муниципальная__

1.11. Вышестоящая организация:____-_________________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:___-_________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: орган исполнительной власти

2.2. виды оказываемых услуг: государственные и муниципальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: -

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: совершеннолетние граждане

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалидами общего заболевания.,

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: _20_человек________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

________Автобусная остановка возле здания Администрации________,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _______нет______________________________________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: _10_м.

3.2.2 время движения (пешком): __1_мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (К, О, С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(О,С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В (К,О,С,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступ обеспечен |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __август 2017 года______________________

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _ беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _доступно в полном объеме__________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование __________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности на сайте: Администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района http//удобенский.рф

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 17.02.2017 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 17.02.2017 г.

3. Решения Комиссии Администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области

В составе:

Главы Администрации Удобенского сельсовета Марчева Александра Ивановича;

Заместителя Главы Администрации Поповой Светланы Александровны;

Главного специалиста-эксперта Администрации Капраловой Татьяны Сергеевны;

Председателя Собрания депутатов Удобенского сельсовета Архиповой Татьяны Петровны.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

________________А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района___

1.2. Адрес объекта: 306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2__

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на 1 этаже, 40,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка; да, 800 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2022 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Администрация Удобенского сельсовета__

  - Юридический адрес организации (учреждения) _306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2__

1.8. Основание для пользования объектом: собственность

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность:  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): -

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: -

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: орган исполнительной власти

2.2 Виды оказываемых услуг: государственные и муниципальные услуги

2.3 Форма оказания услуг:   -

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: совершеннолетние граждане

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка возле здания Администрации			,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

Заместитель Главы Администрации

Удобенского сельсовета Горшеченского района					С.А. Попова

тел.: 8(47133)3-42-35

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

________________А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| с. Удобное Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «17» февраля 2017 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области

1.2. Адрес объекта: 306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта

- часть здания на 1 этаже, 40,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка; да, 800 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1985, последнего капитального ремонта: 2009

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2022

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Администрация Удобенского сельсовета

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Администрация Удобенского сельсовета предоставляет государственные и муниципальные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусная остановка возле здания Администрации,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (К, О, С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(О,С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В (К,О,С,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _август 2017 года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте Администрации Удобенского сельсовета http//:удобенский.рф

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 2 л.

2. Входа (входов) в здание					на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте  на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ  на 3 л.

Руководитель

Глава Администрации

Удобенского сельсовета  	________________________ А.И. Марчев

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель Главы

Администрации			 _______________________  С.А. Попова

(Подпись)

Главный специалист-эксперт

Администрации			_________________________  Т.С. Капралова

(Подпись)

Председатель Собрания депутатов

Удобенского сельсовета	_________________________  Т.П. Архипова

(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района

Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет | ДП-В |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | нет | ДП-В |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | нет контрастной полосы | ДЧ-И | нанесение контрастной полосы | текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | нет | ДП-В |  | текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | нет | ДП-В |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К) |  |  | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района

Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | нет | ДЧ-И (К) |  | текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | нет | К |  | текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  | Нет | ДП-В |  | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | нет | ДП-В |  | - |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | нет | ДП-В |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход | ДП-В |  |  | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района

Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Отсутствуют тактильные ручки, информационные таблички | ДП-В | Установить тактильные ручки, информационные таблички | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | нет | ДЧ-И | - |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | - | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | - | - |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет | ДЧ-И | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет | ДЧ-И | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И |  |  | Текущий ремонтт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района

Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И |  |  | Расширить дверной проем Убрать пороги Приобрести панели наборные для букв и символов Установить информирующие таблички с дублированием рельефными знаками |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района

Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | - |  | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района

Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - | ДП-В | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям | текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | - | - | - | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

________________А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

ПАСПОРТ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

Администрации Удобенского сельсовета

Горшеченского района Курской области

Адрес объекта: 306816, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2

Исп.: заместитель Главы администрации

Удобенского сельсовета

Попова С.А.