УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта: ***306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на ***1 этаже, 40,9 кв.м***

- наличие прилегающего земельного участка***; да, 800 кв.м.***

1.4. Год постройки здания ***\_1985\_\_***, последнего капитального ремонта ***\_\_\_2009\_\_\_***

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего \_2017\_\_, капитального \_\_2022\_\_***

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***\_Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области\_\_\_\_***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***\_306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

1.8. Основание для пользования объектом: ***\_собственность\_***

1.9. Форма собственности: ***\_\_муниципальная\_***

1.10. Территориальная принадлежность: ***\_\_\_муниципальная\_\_***

1.11. Вышестоящая организация:***\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:***\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: ***орган исполнительной власти***

2.2. виды оказываемых услуг: ***государственные и муниципальные услуги***

2.3 Форма оказания услуг: -

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***совершеннолетние граждане***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалидами общего заболевания.,***

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: ***\_20\_человек\_\_\_\_\_\_\_\_***

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***нет***

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***\_\_\_\_\_\_\_\_Автобусная остановка возле здания Администрации\_\_\_\_\_\_\_\_,***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ***\_10\_м.***

3.2.2 время движения (пешком): ***\_\_1\_мин***.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да,***

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***да****,*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (К, О, С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(О,С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В (К,О,С,Г,У) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:  **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступ обеспечен |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ***\_\_август 2017 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ***\_ беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ***\_доступно в полном объеме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности на сайте: ***Администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района http//удобенский.рф***

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 17.02.2017 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 17.02.2017 г.

3. Решения Комиссии Администрации Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области

В составе:

Главы Администрации Удобенского сельсовета Марчева Александра Ивановича;

Заместителя Главы Администрации Поповой Светланы Александровны;

Главного специалиста-эксперта Администрации Капраловой Татьяны Сергеевны;

Председателя Собрания депутатов Удобенского сельсовета Архиповой Татьяны Петровны.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района\_\_\_***

1.2. Адрес объекта: ***306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2\_\_***

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания на ***1 этаже, 40,9 кв.м***

- наличие прилегающего земельного участка***; да, 800 кв.м.***

1.4. Год постройки здания ***1985***, последнего капитального ремонта ***2009 г.***

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ***2017 г.,*** капитального ***2022 г***.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***Администрация Удобенского сельсовета\_\_***
  2. Юридический адрес организации (учреждения) \_***306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2\_\_***

1.8. Основание для пользования объектом: ***собственность***

1.9. Форма собственности: ***муниципальная***

1.10. Территориальная принадлежность***: муниципальная***

1.11. Вышестоящая организация (наименование): -

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: -

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности***: орган исполнительной власти***

2.2 Виды оказываемых услуг: ***государственные и муниципальные услуги***

2.3 Форма оказания услуг: -

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***совершеннолетние граждане***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития***

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: ***20 человек***

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***нет***

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

***Автобусная остановка возле здания Администрации*** ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ***10 м***

3.2.2 время движения (пешком): ***1 мин***

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да***

3.2.4 Перекрестки**: *нерегулируемые****;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***да***

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано:**

*Заместитель Главы Администрации*

*Удобенского сельсовета Горшеченского района С.А. Попова*

*тел.: 8(47133)3-42-35*

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **с. Удобное**  Наименование территориального  образования субъекта Российской  Федерации | «17» февраля 2017 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области***

1.2. Адрес объекта: ***306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

1.3. Сведения о размещении объекта

- часть здания на ***1 этаже, 40,9 кв.м***

- наличие прилегающего земельного участка***; да, 800 кв.м.***

1.4. Год постройки здания: ***1985***, последнего капитального ремонта: ***2009***

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего 2017, капитального 2022***

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***Администрация Удобенского сельсовета***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***306816 Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: ***Администрация Удобенского сельсовета предоставляет государственные и муниципальные услуги***

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

***Автобусная остановка возле здания Администрации***,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ***10 м***

3.2.2 время движения (пешком): ***1 мин***

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да***

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***да***

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (К, О, С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(К, О,С,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(О,С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В (К,О,С,Г,У) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: ***\_август 2017 года***

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект** Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ***доступно в полном объеме***

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: ***на сайте Администрации Удобенского сельсовета http//:удобенский.рф***

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Руководитель

Глава Администрации

Удобенского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Марчев

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель Главы

Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попова

(Подпись)

Главный специалист-эксперт

Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Капралова

(Подпись)

Председатель Собрания депутатов

Удобенского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Архипова

(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района***

***Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет | ДП-В |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | нет | ДП-В |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | нет контрастной полосы | ДЧ-И | нанесение контрастной полосы | текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | нет | ДП-В |  | текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | нет | ДП-В |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К) |  |  | текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района***

***Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | нет | ДЧ-И (К) |  | текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | нет | К |  | текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  | Нет | ДП-В |  | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | нет | ДП-В |  | - |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | нет | ДП-В |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход | ДП-В |  |  | текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района***

***Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Отсутствуют тактильные ручки, информационные таблички | ДП-В | Установить тактильные ручки, информационные таблички | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | нет | ДЧ-И | - |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | - | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | - | - |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет | ДЧ-И | - |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет | ДЧ-И | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДЧ-И |  |  | Текущий ремонтт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района***

***Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И |  |  | Расширить дверной проем  Убрать пороги  Приобрести панели наборные для букв и символов  Установить информирующие таблички с дублированием рельефными знаками |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района***

***Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | - |  | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | - | - | - | - |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «17» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

***Администрация Удобенского сельсовета Горшеченского района***

***Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет. с. Удобное, ул. Новая, д. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - | ДП-В | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям | текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | - | - | - | текущий ремонт |


**II Заключение по зоне:**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДП-И |  |  | Текущий ремонт |


\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте**


























УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Удобенского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Марчев

«17» февраля 2017 г.

**ПАСПОРТ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**

**Администрации Удобенского сельсовета**

**Горшеченского района Курской области**

Адрес объекта: 306816, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное, ул. Новая, д. 2

Исп.: заместитель Главы администрации

Удобенского сельсовета

Попова С.А.